## Лист1
Приложение 22 - Таблица 3. Сеть учреждений образования, расположенных на территории муниципального образования
Абанский муниципальный район
[8 empty] | Характеристики фондов | [16 empty] | Обеспечение требований функционирования учреждения | [6 empty] | Состояние пожарной безопасности | [9 empty] | Состояние антитеррористической безопасности |  |  |  |  | Состояние охраны | [6 empty] | Основание использования помещения (приспособленное, аренда) | Тип (название) приспособленного здания
x | № | Наименование объекта | Населенный пункт | Численность постоянного населения (чел) | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Тип учреждения | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта | Площадь здания (кв. м) | Фактическое число пользователей | Единица измерения | Проектная мощность действующих объектов (в соответствии с проектно-сметной документацией) | Единица измерения (мест) | Действующая мощность (в соответствии с СаНПиН 2.4.2.1178-02 и СаНПиН 2.4.1.1249-03) | Единица измерения (мест) | Материал стен | Общее состояние здания | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года (тыс. рублей) | Остаточная стоимость в ценах базового года (тыс. рублей) | Степень износа (%) | Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (да/нет) | Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, гарантирующих безопасность при эксплуатации, выданного специально созданной комиссией, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в учреждении, акта промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем (да/нет) | Наличие паспорта безопасности учреждения, утвержденного руководителем данного учреждения (да/нет) | Укомплектованный штат работников учреждения в соответствии со штатным расписанием (да/нет) | Питание в учреждениях организовано | Наличие в учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации (да/нет) | Наличие договора о медицинском обслуживании между администрацией учреждения и учреждения здравоохранения, имеющего лицензию на оказание медицинской помощи (да/нет) | Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (да/нет) | Оборудовано системами оповещения о пожаре (да/нет) | Оборудовано системой тревожной сигнализации (да/нет) | Оборудовано системами дымоудаления (да/нет) | Оборудовано аварийным освещением зданий (да/нет) | Оборудовано пожарным водоснабжением (да/нет) | Пропитка огнезащитным составом (пропитано / требуются пропитать) | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам (да/нет) | Наличие плана эвакуации (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами МВД России (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами ФСБ России (да/нет) | Оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да/нет) | Оборудовано телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) (да/нет) | Оборудовано системами видеонаблюдения (да/нет) | Охраняется частным охранным предприятием (да/нет) | Охраняется вневедомственной охраной (да/нет) | Охраняется сторожем (да/нет) | Охраняется другими видам охраны (да/нет) | Не охраняется (да/нет) | Наличие пропускного режима для прохода в здание (да/нет) | Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения (да/нет)
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Раздел 1. Муниципальные объекты: (30)
| 1 | МБОУ Почетская СОШ | п Почет | 999 | 663763 п. Почет ул. Советская.2 | д Бирюса, п Почет, с Плахино | Средняя школа | 1 972 | 0 | 0,00 | 112,00 | человек | 624,00 | мест | 425,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 1.1 | здание школы | [5 empty] | 1 972 | 0 | 1 184,96 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт отопления | 40 | 42 | 935,60 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.2 | мастерская | [5 empty] | 1 964 | 0 | 779,82 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 50 | 188,70 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 2 | МБОУ Залипьевская ООШ | с Залипье | 402 | 663451 с. Залипье ул. Молодежная. 15 | д Пушкино, д Сенное, с Залипье, с Турово | Основная школа | 1 966 | 0 | 0,00 | 74,00 | человек | 320,00 | мест | 268,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 2.1 | мастерская | [5 empty] | 1 980 | 0 | 148,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт стен.фундамента | 40 | 34 | 1,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 2.2 | здание школы | [5 empty] | 1 966 | 0 | 988,90 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 48 | 343,10 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 3 | МБОУ Апано-Ключинская ООШ | с Апано-Ключи | 301 | 663760 с. Апано-Ключи ул. Советская. 39 | д Каменка, с Апано-Ключи | Основная школа | 1 970 | 0 | 0,00 | 48,00 | человек | 320,00 | мест | 259,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 3.1 | здание школы | [5 empty] | 1 970 | 0 | 1 523,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт фундамента | 40 | 44 | 1 432,50 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 3.2 | мастерская | [5 empty] | 1 982 | 0 | 120,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 32 | 166,10 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 4 | МБОУ Покатеевская СОШ | с Покатеево | 535 | 663765 с. Покатеево ул. Советская. 36 | п Хиндичет, с Покатеево | Средняя школа | 2 013 | 0 | 0,00 | 69,00 | человек | 250,00 | мест | 208,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 4.1 | здание школы | [5 empty] | 2 013 | 0 | 5 801,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 47 | 1 812,80 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 5 | МБОУ Устьянская СОШ | с Устьянск | 915 | 663755 с.Устьянск ул.Мира 27а | д Денисовка, д Красный Яр, д Огурцы, д Новокиевлянка, д Успенка, с Устьянск | Средняя школа | 1 976 | 0 | 0,00 | 161,00 | человек | 624,00 | мест | 346,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 5.1 | склад | [5 empty] | 1 980 | 0 | 152,70 | [6 empty] | ДЕРЕВО | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 34 | 14,90 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 5.2 | гараж | [5 empty] | 1 980 | 0 | 180,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт крыши.отопления | 40 | 34 | 45,20 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 5.3 | здание школы | [5 empty] | 1 976 | 0 | 3 273,30 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | кап.ремонт крыши | 60 | 38 | 1 406,50 | 41,20 | 97,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 6 | МКОУ Новоуспенская СОШ | с Новоуспенка | 601 | 665752 с.Новоуспенка ул. Ленина 28 | с Новоуспенка, д Зимник | Средняя школа | 1 970 | 0 | 0,00 | 124,00 | человек | 320,00 | мест | 158,00 | мест |  | Удовлетворительное | кап.ремонт крыши | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 6.1 | здание школы | [5 empty] | 1 970 | 0 | 1 434,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт пола | 0 | 44 | 2 896,10 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 7 | МКОУ Березовская СОШ | с Березовка | 520 | 663747 с.Березовка ул. Садовая 6 | д Мачино, д Ношино, с Березовка | Средняя школа | 1 987 | 0 | 0,00 | 127,00 |  | 370,00 | мест | 250,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 7.1 | здание школы | [5 empty] | 1 987 | 0 | 2 124,60 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | кап.ремонт крыши | 60 | 27 | 1 782,10 | 194,20 | 89,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 8 | МКОУ Самойловская СОШ | с Самойловка | 562 | 6654745 с.Самойловка ул.Советская 49 | с Самойловка, д Суздалево, д Кунгул | Средняя школа | 1 959 | 0 | 0,00 | 102,00 | человек | 300,00 | мест | 257,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 8.1 | здание машиноведение | [5 empty] | 1 967 | 0 | 446,50 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 47 | 81,30 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 8.2 | гараж | [5 empty] | 1 970 | 0 | 49,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 44 | 12,50 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 8.3 | мастерская | [5 empty] | 1 970 | 0 | 104,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап. ремонт пола.потолка. отопление стен фундаментом | 40 | 44 | 4,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 8.4 | здание школы | [5 empty] | 1 959 | 0 | 1 005,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт пола.потолка.отопления стен фундаментом | 40 | 55 | 76,20 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 8.5 | здание спортзала | [5 empty] | 1 969 | 0 | 0,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт пола.потолка.отопление стен фундаментом | 40 | 45 | 248,60 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 9 | МКОУ Никольская СОШ | с Никольск | 287 | 663749 с Никольск ул.Советская 37 | д Алексеевка, д Матвеевка, с Никольск | Средняя школа | 1 970 | 0 | 0,00 | 48,00 | человек | 300,00 | мест | 192,00 | мест | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 9.1 | здание школы | [5 empty] | 1 970 | 0 | 1 246,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 44 | 412,40 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 10 | МКОУ Долгомостовская СОШ | с Долгий Мост | 2151 | 665750 с. Долгий Мост ул. Дзержинского 22 | с Долгий Мост, д Лазарево | Средняя школа | 1 977 | 0 | 0,00 | 250,00 | человек | 624,00 | мест | 451,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 10.1 | здание школы | [5 empty] | 1 977 | 0 | 4 500,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | кап. ремонт крыши.фундамент | 60 | 37 | 19 759,90 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 11 | МБОУ Абанская СОШ №4 | п. Абан | 8828 | 663740 п. Абан ул. 1 Мая 103 | с Петропавловка, с Березовка | Средняя школа | 1 978 | 0 | 4 014,80 | 468,00 | человек | 784,00 | мест | 414,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 11.1 | здание школы | [5 empty] | 1 978 | 0 | 0,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | ремонт дверей в уч. классах.крыльцо кухни | 60 | 36 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 12 | МКОУ Абанская ООШ №1 | п. Абан | 8828 | 663740 п. Абан ул. Д. Бедного. 56 | д Борки, д Канарай, д Высокогородецк | Основная школа | 1 976 | 0 | 0,00 | 282,00 | человек | 624,00 | мест | 320,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 12.1 | здание школы | [5 empty] | 1 976 | 0 | 700,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | нет дефектов | 60 | 38 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 12.2 | здание школы | [5 empty] | 1 967 | 0 | 2 614,70 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | нет дефектов | 60 | 47 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 13 | МКОУ Чегашетская ООШ | п Чигашет | 104 | 663763 п. Чегашет ул. Шольная.39 | п Чигашет, д Шивера | Основная школа | 1 977 | 0 | 0,00 | 33,00 | человек | 30,00 | мест | 23,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | приспособленное | контора
| 13.1 | здание школы | [5 empty] | 1 977 | 0 | 572,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап. ремонт фундамента полов | 40 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 14 | МКОУ Хандальская СОШ | с Хандальск | 210 | 663700 с.Хандальск ул.Школьная.20 | п Борзово, п Пея, с Хандальск | Средняя школа | 1 970 | 0 | 0,00 | 54,00 | человек | 320,00 | мест | 240,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 14.1 | здание школы | [5 empty] | 1 970 | 0 | 1 603,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап. ремонт фундамента.полов | 40 | 44 | 137,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 15 | МКОУ Вознесенская ООШ | с Вознесенка | 283 | 663700 с.Вознесенка ул. Советская.30б | с Вознесенка | Основная школа | 1 972 | 0 | 0,00 | 32,00 | человек | 180,00 | мест | 100,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 15.1 | здание школы | [5 empty] | 1 972 | 0 | 1 045,90 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 42 | 2 208,10 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 16 | МБОУ ДОД "ЦДТ" | п. Абан | 8828 | 663740 п. Абан пер. Коммунальный.1 | п. Абан, с Долгий Мост, с Устьянск, с Хандальск, с Заозерка | Учреждение дополнительного образования | 1 981 | 0 | 0,00 | 623,00 | человек | 240,00 | мест | 200,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | аренда | дом быта
| 16.1 | здание ЦДТ | [5 empty] | 1 981 | 0 | 294,40 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт крыши.пола.стен | 40 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 17 | МБОУ Абанская МУК | п. Абан | 8828 | 663740 п.Абан ул. Советская.56 | п. Абан, с Березовка, с Долгий Мост, с Заозерка | Учреждение профессионального образования | 1 956 | 0 | 0,00 | 480,00 | человек | 780,00 | мест | 740,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 17.1 | гараж | [5 empty] | 1 991 | 0 | 200,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап. ремонт крыши. системы отопления.увеличение площади | 40 | 23 | 18,90 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 17.2 | здание | [5 empty] | 1 956 | 0 | 1 543,70 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап. ремонт крыши.системы отопления.увеличение площади | 40 | 58 | 1 941,60 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 18 | МБДОУ Детский сад с. Долгий мост | с Долгий Мост | 2151 | 663750 с. Долгий Мост ул. Ленина.97 | с Долгий Мост | Детский сад | 1 965 | 0 | 0,00 | 74,00 | человек | 115,00 | мест | 75,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 18.1 | здание дет. сада | [5 empty] | 1 965 | 0 | 375,60 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 57 | 859,80 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 18.2 | здание яслей | [5 empty] | 1 965 | 0 | 195,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 57 | 519,80 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 18.3 | здание кухни | [5 empty] | 1 965 | 0 | 62,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 57 | 99,70 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 19 | МБДОУ Детский сад №5 п. Абан | п. Абан | 8828 | 663740 п. Абан пер. Октябрьский.9 Б | п. Абан | Детский сад | 1 982 | 0 | 0,00 | 142,00 | человек | 120,00 | мест | 115,00 |  |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 19.1 | здание дет. сада | [5 empty] | 1 982 | 0 | 1 110,70 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 60 | 32 | 6 267,00 | 1 497,00 | 76,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 20 | МКДОУ Детский сад №1п. Абан | п. Абан | 8828 | 663740 п.Абан ул. Сибирская.1 | п. Абан | Детский сад | 1 950 | 0 | 256,40 | 134,00 | человек | 120,00 | мест | 115,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 173,60 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | приспособленное | интернат
| 20.1 | здание дет.сада | [5 empty] | 1 950 | 0 | 621,80 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 64 | 1 947,10 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 21 | МКДОУ Детский сад с. Устьянск | с Устьянск | 915 | 663755 с.Устьянск ул. Мира.29в | с Устьянск | Детский сад | 1 965 | 0 | 0,00 | 29,00 | человек | 40,00 | мест | 35,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | прспособленное | интернат
| 21.1 | здание дет. сада | [5 empty] | 1 965 | 0 | 256,40 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | кап.ремонт крыши. фундамента системы | 60 | 49 | 173,60 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 22 | МКДОУ Детский сад с.Денисовка | д Денисовка | 323 | 663755 д.Денисовка ул.Школьная.1 | д Денисовка | Детский сад | 1 976 | 0 | 0,00 | 32,00 | человек | 40,00 | мест | 20,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 22.1 | здание дет.сада | [5 empty] | 1 976 | 0 | 170,80 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 38 | 136,70 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 23 | МКДОУ Детский сад с. Петропавловка | с Петропавловка | 192 | 663740 с.Петропавловка ул.Школьная.5 | с Петропавловка | Детский сад | 1 969 | 0 | 0,00 | 14,00 | человек | 40,00 | мест | 20,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | риспособленое | школа
| 23.1 | здание дет. сада | [5 empty] | 1 969 | 0 | 235,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 45 | 1 551,30 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 24 | МКДОУ Детский сад с. Вознесенка | с Вознесенка | 283 | 663700 с. Вознесенка ул.Советская 35а | с Вознесенка | Детский сад | 1 977 | 0 | 0,00 | 10,00 | человек | 40,00 | мест | 20,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 24.1 | здание дет. сада | [5 empty] | 1 977 | 0 | 225,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт фундамента | 40 | 37 | 450,90 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 25 | МКДОУ Детский сад д. Зимник | д Зимник | 216 | 663752 д.Зимник. ул.Советская.35 | д Зимник | Детский сад | 1 971 | 0 | 0,00 | 8,00 | чекловек | 40,00 | мест | 20,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | приспособленое | жилой дом
| 25.1 | здание дет.сада | [5 empty] | 1 971 | 0 | 120,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт крыши.фундамента отопления | 40 | 43 | 130,70 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 26 | МКДОУ Детский сад с. Новоуспенка | с Новоуспенка | 601 | 663735 с.Новоуспенка. ул.А.Лебедя.23 | с Новоуспенка | Детский сад | 1 983 | 0 | 0,00 | 32,00 | человек | 40,00 | мест | 35,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 26.1 | здание дет.сада | [5 empty] | 1 983 | 0 | 375,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | кап.ремонт пола. отопления.фундамента | 40 | 31 | 2 758,70 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 27 | МКДОУ Детский сад с. Покатеево | с Покатеево | 535 | 663765 с.Покатеево. ул.Аэродромная.5а | с Покатеево | Детский сад | 1 990 | 0 | 0,00 | 21,00 | человек | 40,00 | мест | 20,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 27.1 | здание дет. сада | [5 empty] | 1 990 | 0 | 272,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 24 | 133,50 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 28 | МКДОУ Детский сад с. Самойловка | с Самойловка | 562 | 663745 с.Самойловка ул.Победы.13 | с Самойловка | Детский сад | 1 964 | 0 | 0,00 | 16,00 | человек | 40,00 | мест | 20,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 28.1 | здание дет.сада | [5 empty] | 1 964 | 0 | 104,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | нет дефектов | 40 | 50 | 83,30 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 29 | МКОУ Абанская СОШ №3 | п. Абан | 8828 | 663740. п.Абан. ул. Степанова.6а | п. Абан, с Заозерка, д Долженовка | Средняя школа | 2 008 | 0 | 0,00 | 496,00 | человек | 528,00 | мест | 528,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 29.1 | здание школы | [5 empty] | 2 008 | 0 | 4 485,80 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | нет дефектов | 70 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 30 | МБОУ Детский сад №3 п.Абан | п. Абан | 8828 | 663740 п.Абан ул.Демьяна Бедного 45а | п. Абан | Детский сад | 2 011 | 0 | 0,00 | 101,00 | человек | 120,00 | мест | 75,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 30.1 | здание дет.сада | [5 empty] | 2 011 | 0 | 1 618,01 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | нет дефектов | 60 | 3 | 6 666,96 | 4 385,00 | 34,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
Раздел 2. Региональные объекты: (0)
Раздел 3. Федеральные объекты: (0)
Раздел 4. Ведомственные объекты: (0)
Раздел 5. Частные объекты: (0)
Глава района
Анпилогов Анатолий Анатольевич
Инсполнитель