## Лист1
Приложение 22 - Таблица 5. Сеть учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования
Абанский муниципальный район
[8 empty] | Характеристики фондов | [16 empty] | Обеспечение требований функционирования учреждения | [6 empty] | Состояние пожарной безопасности | [9 empty] | Состояние антитеррористической безопасности |  |  |  |  | Состояние охраны | [6 empty] | Основание использования помещения (приспособленное, аренда) | Тип (название) приспособленного здания
x | № | Наименование объекта | Населенный пункт | Численность постоянного населения (чел) | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Тип учреждения | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта | Площадь здания (кв. м) | Фактическое число пользователей | Единица измерения | Проектная мощность действующих объектов (в соответствии с проектно-сметной документацией) | Единица измерения (койки или посещений в смену) | Действующая мощность (в соответствии с СанПиН2.1.3.1375-03) | Единица измерения (койки или посещений в смену) | Материал стен | Общее состояние здания | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года (тыс. рублей) | Остаточная стоимость в ценах базового года (тыс. рублей) | Степень износа (%) | Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (да/нет) | Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, гарантирующих безопасность при эксплуатации, выданного специально созданной комиссией, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в учреждении, акта промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем (да/нет) | Наличие паспорта безопасности учреждения, утвержденного руководителем данного учреждения (да/нет) | Укомплектованный штат работников учреждения в соответствии со штатным расписанием (да/нет) | Питание в учреждениях организовано | Наличие в учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации (да/нет) | Наличие договора о медицинском обслуживании между администрацией учреждения и учреждения здравоохранения, имеющего лицензию на оказание медицинской помощи (да/нет) | Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (да/нет) | Оборудовано системами оповещения о пожаре (да/нет) | Оборудовано системой тревожной сигнализации (да/нет) | Оборудовано системами дымоудаления (да/нет) | Оборудовано аварийным освещением зданий (да/нет) | Оборудовано пожарным водоснабжением (да/нет) | Пропитка огнезащитным составом (пропитано / требуются пропитать) | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам (да/нет) | Наличие плана эвакуации (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами МВД России (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами ФСБ России (да/нет) | Оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да/нет) | Оборудовано телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) (да/нет) | Оборудовано системами видеонаблюдения (да/нет) | Охраняется частным охранным предприятием (да/нет) | Охраняется вневедомственной охраной (да/нет) | Охраняется сторожем (да/нет) | Охраняется другими видам охраны (да/нет) | Не охраняется (да/нет) | Наличие пропускного режима для прохода в здание (да/нет) | Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения (да/нет)
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Раздел 1. Муниципальные объекты: (36)
| 1 | МБУЗ "Абанская ЦРБ" | п. Абан | 8828 | п.Абан, ул. Больничная,26 | п. Абан | Центральная районная больница стационар | 1 992 | 0 | 0,00 | 2 579,00 | пролеч.больных | 116,00 | коек | 75,00 | коек |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | питание с предварительным накрытием столов | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.1 | хирургия | [5 empty] | 1 970 | 2 008 | 1 453,30 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. разрушение кирпичной кладки. старение кровли | 40 | 42 | 4 279,50 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.2 | терапия | [5 empty] | 1 975 | 2 008 | 1 453,50 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. разрушение кирпичной кладки. старение кровли | 40 | 39 | 5 207,70 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 1.3 | педиатрия | [5 empty] | 1 995 | 2 008 | 877,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. разрушение кирпичной кладки. старение кровли. гниение оконных блоков | 40 | 14 | 6 211,80 | 3 453,80 | 44,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 1.4 | бактериологическая лаборатория | [5 empty] | 1 969 | 2 009 | 189,60 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен | 40 | 45 | 337,30 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 1.5 | административный корпус | [5 empty] | 1 907 | 2 001 | 151,90 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента, старение кровли, гниение стен, оконных блоков | 40 | 107 | 379,20 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.6 | дезинфекционный корпус | [5 empty] | 1 912 | 0 | 121,30 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен | 40 | 102 | 117,80 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 1.7 | прачечная | [5 empty] | 1 970 | 2 008 | 83,20 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 44 | 339,10 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 1.8 | паталогоанотомический корпус | [5 empty] | 1 964 | 2 006 | 21,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента, старение кровли, гниение стен, оконных блоков | 45 | 50 | 58,20 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 1.9 | пищеблок (мол. кухня) | [5 empty] | 1 969 | 0 | 90,80 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента,старение кровли, гниение стен, оконных блоков | 40 | 45 | 722,70 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 2 | МБУЗ "Абанская ЦРБ" поликлиника | п. Абан | 8828 | п. Абан, ул. Больничная,26 | п. Абан | Центральная районная больница поликлиника | 1 992 | 0 | 0,00 | 100 901,00 | посещ. в год | 350,00 | посещ. в смену | 350,00 | посещ. в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 2.1 | поликлиника п.Абан | [5 empty] | 1 992 | 2 009 | 1 853,30 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. разрушение кирпичной кладки. старение кровли | 40 | 22 | 6 209,50 | 3 040,20 | 51,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 3 | МБУЗ "Абанская ЦРБ" скорая помощь | п. Абан | 8828 | п. Абан, ул. Больничная,26 | п. Абан | Организация скорой медицинской помощи | 1 959 | 0 | 0,00 | 5 100,00 | вызовов в год | 20,00 | вызовов в смену | 20,00 | вызовов в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 3.1 | скорая помощь п.Абан | [5 empty] | 1 959 | 2 009 | 438,90 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен | 50 | 55 | 828,10 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 4 | МБУЗ "Абанская ЦРБ" Дневной стационар | п. Абан | 8828 | п. Абан, ул Больничная,26 | п. Абан | Стационар дневного пребывания | 1 992 | 0 | 0,00 | 615,00 | пролеч.больн. | 9,00 | коек | 23,00 | коек |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | терапевтическое отделение
| 4.1 | дневной стационар | [5 empty] | 1 975 | 0 | 65,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли | 40 | 39 | 233,60 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 5 | Уч. больница с. Долгий Мост | с Долгий Мост | 2151 | с. Долгий Мост. ул. Заречная. 28. стр 1 | с Долгий Мост | Участковая больница стационар | 1 904 | 0 | 0,00 | 290,00 | пролеч.больных | 25,00 | коек | 9,00 | коек |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | питание с предварительным накрытием столов | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 5.1 | уч. больница с. Долгий Мост - стационар | [5 empty] | 1 904 | 0 | 741,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. гниение стен | 40 | 110 | 13,50 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 6 | Уч. больница с. Долгий Мост амбулатория | с Долгий Мост | 2151 | с. Долгий Мост. ул. Заречная. 28. стр 3 | с Долгий Мост | Амбулатория | 1 900 | 0 | 0,00 | 2 183,00 | посещ. в год | 200,00 | посещ./смен | 200,00 | посещ./смен. |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 6.1 | амбулатория с. Долгий Мост | [5 empty] | 1 900 | 2 009 | 614,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента | 40 | 114 | 13,50 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 7 | Уч. больница с. Долгий Мост скорая помощь | с Долгий Мост | 2151 | с. Долгий Мост. ул. Заречная. 28. стр 1 | с Долгий Мост | Организация скорой медицинской помощи | 1 904 | 0 | 0,00 | 9 775,00 | вызовов в год | 20,00 | вызовов в смену | 20,00 | вызовов в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 7.1 | скорая помощь | [5 empty] | 1 904 | 0 | 82,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. гниение стен | 40 | 110 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 8 | ОВП п. Почет | п Почет | 999 | п. Почет. ул. Новая. 16 | д Бирюса, п Озерный, п Почет, д Тулень | Амбулатория | 1 968 | 0 | 0,00 | 4 464,00 | посещ. в год | 30,00 | посещ./смен. | 30,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 8.1 | ОВП п.Почет | [5 empty] | 1 962 | 2 009 | 670,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 37 | 228,40 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 9 | ФАП с.Березовка | с Березовка | 520 | с. Березовка. ул. Новая 11. пом 1 | с Березовка | ФАП | 1 968 | 0 | 0,00 | 2 222,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен. |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | сельская администрация 1698
| 9.1 | ФАП с.Березовка | [5 empty] | 1 968 | 0 | 71,60 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. | 40 | 46 | 116,90 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 10 | ФАП с.Покатеево | с Покатеево | 535 | с. Покатеево. ул. Аэродромная. 56 | с Покатеево | ФАП | 1 967 | 0 | 0,00 | 3 418,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ. в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 10.1 | ФАП с.Покатеево | [5 empty] | 1 967 | 2 012 | 168,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. | 40 | 37 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 11 | ФАП с Устьянск | с Устьянск | 915 | с.Устьянск. ул. Мира. 27 поом 2 | д Красный Яр, с Устьянск, д Огурцы | ФАП | 1 954 | 0 | 0,00 | 4 140,00 | посещ. в год | 30,00 | посещ./смен | 30,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | здание школы
| 11.1 | ФАП с.Устьянск | [5 empty] | 1 954 | 2 009 | 110,40 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента | 40 | 60 | 45,80 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 12 | ФАП с. Самойловка | с Самойловка | 562 | с.Самойловка. 101. пом 1 | д Средние Мангареки, д Кунгул, д Суздалево, с Самойловка | ФАП | 1 957 | 0 | 0,00 | 3 180,00 | посещ. в год | 30,00 | посещ./смен | 30,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | дом престарелых 1957
| 12.1 | ФАП с.Самойловка | [5 empty] | 1 957 | 0 | 163,90 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. | 40 | 57 | 101,10 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 13 | ФАП п. Хиндичет | п Хиндичет | 136 | п. Хиндичет. ул. Заречная. 16. пом. 1 | п Хиндичет | ФАП | 1 966 | 0 | 0,00 | 0,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ/смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 13.1 | ФАП п. Хиндичет | [5 empty] | 1 966 | 0 | 32,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 48 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 14 | ФАП с. Стерлитамак | д Стерлитамак | 133 | д. Стерлитомак. ул. Центральная. 19 | д Стерлитамак | ФАП | 1 970 | 0 | 0,00 | 2 136,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | клуб
| 14.1 | ФАП д.Стерлитамак | [5 empty] | 1 970 | 0 | 24,80 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 44 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 15 | ФАП д.Заозерка | с Заозерка | 134 | с Заозерка ул Сибирская.15 | д Долженовка, с Заозерка | ФАП | 1 960 | 0 | 0,00 | 1 565,00 | посещ. в год | 12,00 | посеш./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | клуб
| 15.1 | ФАП д.Заозерка | [5 empty] | 1 960 | 2 013 | 15,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 54 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 16 | ФАП с.Новоуспенка | с Новоуспенка | 601 | с Новоуспенка.ул Ленина.30 | с Новоуспенка | ФАП | 1 958 | 0 | 0,00 | 2 904,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | ветучастка
| 16.1 | ФАП с.Новоуспенка | [5 empty] | 1 958 | 2 012 | 63,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен | 40 | 47 | 93,60 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 17 | ФАП д.Зимник | д Зимник | 216 | д Зимник.ул.Советская.35 | д Зимник, п Гагарина | ФАП | 1 961 | 0 | 0,00 | 5 930,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | клуб
| 17.1 | ФАП д.Зимник | [5 empty] | 1 961 | 0 | 57,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 53 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 19 | ФАП д.Высокогородецк | д Высокогородецк | 155 | д Высокогородецк.ул.Советская.29 | д Высокогородецк, д Канарай | ФАП | 1 920 | 0 | 0,00 | 1 219,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ/смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 19.1 | ФАП д.Высокогородецк | [5 empty] | 1 920 | 2 013 | 38,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. гниение стен | 40 | 94 | 46,80 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 20 | ФАП д.Петропавловка | с Петропавловка | 192 | с Петропавловка.ул.Школьная.пом 4 | д Белоглинная, д Борки, с Петропавловка | ФАП | 1 970 | 0 | 0,00 | 2 215,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | детский сад
| 20.1 | ФАП д.Петропавловка | [5 empty] | 1 970 | 2 009 | 98,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен | 40 | 44 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 21 | ФАП с. Апано-Ключи | с Апано-Ключи | 301 | с Апано-Ключи.ул.Советская 39 | д Белая Таежка, п Теплый Ключ, с Апано-Ключи, д Каменка | ФАП | 1 975 | 0 | 0,00 | 4 174,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 21.1 | ФАП с.Апано-Ключи | [5 empty] | 1 964 | 2 013 | 53,10 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен | 40 | 50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 22 | ФАП с. Турово | с Турово | 260 | с Турово. ул Советская 58 | д Сенное, с Турово | ФАП | 1 933 | 0 | 0,00 | 2 578,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | жилой дом
| 22.1 | ФАП с.Турово | [5 empty] | 2 013 | 0 | 60,00 | [6 empty] | смешанные | Удовлетворительное |  | 40 | 1 | 968,80 | 946,20 | 2,00 % | Да | Да | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 23 | ФАП с. Хандальск | с Хандальск | 210 | с.Хандальск.ул.Школьная.д 5 | с Хандальск | ФАП | 1 973 | 0 | 0,00 | 4 800,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | сельская администрация
| 23.1 | ФАП с.Хандальск | [5 empty] | 2 013 | 0 | 60,00 | [6 empty] | смешанные | Удовлетворительное |  | 40 | 1 | 1 150,00 | 1 123,50 | 2,00 % | Да | Да | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 24 | ФАП п.Пея | п Пея | 72 | п.Пея.ул.Больничная10.пом1 | п Пея | ФАП | 1 955 | 0 | 0,00 | 1 882,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ/смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | клуб
| 24.1 | ФАП п.Пея | [5 empty] | 1 955 | 0 | 42,30 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 59 | 10,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 25 | ФАП д.Борзово | п Борзово | 205 | с Борзово.ул.Железнодорожников.7 пом4 | п Борзово | ФАП | 1 955 | 0 | 0,00 | 0,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | клуб
| 25.1 | ФАП п.Борзово | [5 empty] | 1 955 | 0 | 61,50 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 59 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 27 | ФАП д.Матвеевка | д Матвеевка | 44 | д Матвеевка.ул.Советская.17 | д Матвеевка | ФАП | 1 970 | 0 | 0,00 | 456,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ,/смен | 12,00 | посещ/смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | клуб
| 27.1 | ФАП д.Матвеевка | [5 empty] | 1 970 | 0 | 40,20 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 44 | 2,60 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 28 | ФАП д.Успенка | д Успенка | 200 | д Успенка. ул Новая.6 пом2 | д Успенка | ФАП | 1 990 | 0 | 0,00 | 3 804,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ/смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | жилой дом
| 28.1 | ФАП д.Успенка | [5 empty] | 1 990 | 0 | 96,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 24 | 40,20 | 4,55 | 89,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 29 | ФАП д.Лазарево | д Лазарево | 128 | д Лазарево. ул Центральная.12а | д Лазарево, д Пушкино | ФАП | 1 979 | 0 | 0,00 | 3 470,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 29.1 | ФАП д.Лазарево | [5 empty] | 1 979 | 0 | 27,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 35 | 39,70 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 30 | ФАП д.Ношино | д Ношино | 238 | с.Ношино.ул.Первомайская.8а | д Ношино | ФАП | 1 982 | 0 | 0,00 | 2 174,00 | посещ. вгод | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 30.1 | ФАП д.Ношино | [5 empty] | 1 982 | 0 | 28,80 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 32 | 14,70 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 31 | ФАП д.Мачино | д Мачино | 152 | д Мачино.ул. Школьная.6 | д Мачино | ФАП | 1 964 | 0 | 0,00 | 1 454,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ/смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | жилой дом
| 31.1 | ФАП д.Мачино | [5 empty] | 1 964 | 0 | 12,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 50 | 2,60 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 32 | ФАП д.Никольск | с Никольск | 287 | с Никольск.ул Молодежная.28 пом1 | с Никольск | ФАП | 1 992 | 0 | 0,00 | 3 878,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ./смен | 12,00 | посещ./смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Нет | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | сельская администрация
| 32.1 | ФАП д.Никольск | [5 empty] | 1 992 | 2 008 | 62,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. оконных блоков | 40 | 22 | 37,30 | 8,80 | 76,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 34 | ФАП д.Плахино | с Плахино | 174 | д Плахино.ул.Школьная.47а | с Плахино | ФАП | 1 970 | 0 | 0,00 | 1 040,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ/смен | 12,00 | посещ/смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | библиотека
| 34.1 | ФАП д.Плахино | [5 empty] | 1 970 | 2 010 | 30,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен | 40 | 44 | 17,10 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 38 | ФАП с.Вознесенка | с Вознесенка | 283 | с Вознесенка.ул Советская.35а.пом2 | с Вознесенка | ФАП | 1 989 | 0 | 0,00 | 1 574,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ/смен | 12,00 | посещ/смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | детский сад
| 38.1 | ФАП с. Вознесенка | [5 empty] | 1 989 | 0 | 71,10 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли | 40 | 25 | 76,10 | 10,06 | 87,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 40 | ФАП д.Денисовка | д Денисовка | 323 | д.Денисовка.ул.Школьная 1пом 3 | д Денисовка | ФАП | 1 990 | 0 | 0,00 | 4 260,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ/смен | 12,00 | посещ/смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | детский сад
| 40.1 | ФАП д.Денисовка | [5 empty] | 1 990 | 2 011 | 78,20 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли | 40 | 24 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 41 | ФАП д.Покровка | с Покровка | 84 | с.Покровка.ул Советская.18а | д Быстровка, д Малкас, п Восток, с Покровка | ФАП | 1 962 | 0 | 0,00 | 2 690,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ/смен | 12,00 | посещ/смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | клуб
| 41.1 | ФАП д.Покровка | [5 empty] | 1 962 | 0 | 24,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 52 | 25,10 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 42 | ФАП с.Залипье | с Залипье | 402 | с.Залипье. ул. Молодежная.15 пом 2 | с Залипье | ФАП | 1 966 | 0 | 0,00 | 2 750,00 | посещ. в год | 12,00 | посещ/смен | 12,00 | посещ/смен |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | здание школы
| 42.1 | ФАП с.Залипье | [5 empty] | 1 966 | 12 | 47,60 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента. старение кровли. гниение стен. оконных блоков | 40 | 48 | 0,70 | 0,00 | 100,00 % | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
| 43 | ОВП п. Почет - дневной стационар | п Почет | 999 | п. Почет. ул. Новая. 16 | п Почет, д Бирюса, п Озерный, д Тулень | Стационар дневного пребывания | 1 962 | 0 | 0,00 | 3 393,00 | пролеченных больных | 7,00 | койки | 7,00 | койки |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 43,1 | ОВП п. Почет - дневной стационар | [5 empty] | 1 962 | 2 009 | 119,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное | частичное разрушение фундамента, старение кровли, гниение стен, оконных блоков | 40 | 37 | 264,20 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет
Раздел 2. Региональные объекты: (0)
Раздел 3. Федеральные объекты: (0)
Раздел 4. Ведомственные объекты: (0)
Раздел 5. Частные объекты: (0)
Глава района
Анпилогов Анатолий Анатольевич
Инсполнитель