## Лист1
Приложение 16 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
Абанский муниципальный район
x | № | №, наименование подстанции | Типы трансформаторов подстанции | Мощность трансформаторов (кВА) | Место установки (населенный пункт) | Место установки базовой подстанции (населенный пункт) | Собственник | Степень износа (%)
| 1 | СТП-40-02-12 | ТМ 1х160 | 160,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 35,00 %
| 2 | КТП-40-02-14 | ТМ 1х400 | 400,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 35,00 %
| 3 | СТП-40-02-13 | ТМ 1х160 | 160,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 35,00 %
| 4 | КТП-40-02-15 | ТМ 1х100 | 100,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 46,00 %
| 5 | КТП-40-02-17 | ТМ 1х250 | 250,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 36,00 %
| 2014-05-15 | КТП 2*100 кВА | ТМ 2*1000 | 2 000,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 1930-05-16 | КТП 2*400 | ТМ 2*400 | 800,00 | п. Абан |  | муниципальное образование абанский район | 60,00 %
| 6 | СТП-40-02-16 | ТМ 1х250 | 250,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 35,00 %
| 7 | СТП-40-02-18 | ТМ 1х160 | 160,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 35,00 %
| 8 | КТП-40-02-19А | ТМ 1х400 | 400,00 |  |  | муниципальное образование Абанский район | 35,00 %
| 9 | КТП-40-02-28 | ТМ 1х100 | 100,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 40,00 %
| 10 | КТП-40-02-04 | ТМ 1х100 | 100,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 56,00 %
| 11 | КТП-40-02-01 | ТМ 1х100 | 100,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 12 | КТП-40-02-21 | ТМ 1х100 | 100,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 40,00 %
| 13 | КТП-40-04-03 | ТМ 1х100 | 100,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 14 | ТП 5-00-1 | ТМ 100 | 100,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 40,00 %
| 15 | КТП-40-04-35 | ТМ 1х100 | 100,00 | с Долгий Мост |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 16 | ТП 5-00-2 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 45,00 %
| 17 | ТП 5-00-3 | ТМ 400 | 400,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 53,00 %
| 18 | ТП 5-00-4 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 51,00 %
| 19 | ТП 5-00-3а | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 52,00 %
| 20 | ТП 5-12-4 | ТМ 160 | 160,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 40,00 %
| 21 | ТП 5-12-3 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 22 | ТП 5-12-4а | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 64,00 %
| 23 | ТП 5-12-4а | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 24 | ТП 5-12-5 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 25 | ТП 5-12-7 | ТМ 400 | 400,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 26 | ТП 5-12-8 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 27 | ТП 5-12-11 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 28 | ТП 5-12-12 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 29 | ТП 5-10-15 | ТМ 160 | 160,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 30 | ТП 5-10-4 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 31 | ТП 5-10-1а | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 100,00 %
| 32 | ТП 5-10-1 | ТМ 160 | 160,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 33 | ТП 5-10-21 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 34 | ТП 5-10-20 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 35 | ТП 5-10-19 | ТМ 160 | 160,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 36 | ТП 5-10-10 | ТМ 400 | 400,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 37 | ТП 5-10-8 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 38 | ТП 5-10-6 | ТМ 160 | 160,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 6,00 %
| 39 | ТП 5-10-30 | ТМ 400 | 400,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 10,00 %
| 40 | ТП 5-10-29 | ТМ 2*630 | 0,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 10,00 %
| 41 | ТП 5-10-28 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 10,00 %
| 42 | ТП 5-10-26 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 40,00 %
| 43 | ТП 5-10-24 | ТМ 2*400 | 0,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 35,00 %
| 44 | ТП 5-10-23 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 45,00 %
| 45 | ТП 5-10-22 | ТМ 400 | 400,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 46 | ТП 91-01-4 | ТМ 160 | 160,00 | п Почет |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 47 | ТП 91-01-3 | ТМ 250 | 250,00 | п Почет |  | муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 48 | ТП 91-01-2 | ТМ 250 | 250,00 | п Почет |  | муниципальное образование Абанский ра... | 55,00 %
| 49 | ТП 5-21-15 | ТМ 160 | 160,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 55,00 %
| 50 | ТП 5-10-30Б | ТМ 400 | 400,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 55,00 %
| 51 | ТП 5-10-37 | ТМ 400 | 400,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 45,00 %
| 52 | ТП 5-10-35 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 45,00 %
| 53 | ТП 5-10-31 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 45,00 %
| 54 | ТП 5-10-30а | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | муниципальное образование Абанский район | 45,00 %
| 55 | ТП 91-01-1 | ТМ 160 | 0,00 | д Бирюса |  | муниципальное образование Абанский район | 80,00 %
| 56 | ТП 91-02-3 | ТМ 250 | 250,00 | с Плахино |  | муниципальное образование Абанский район | 23,00 %
| 57 | ТП 91-02-2 | ТМ 160 | 160,00 | п Почет |  | муниципальное образование Абанский район | 25,00 %
| 58 | ТП 91-02-1 | ТМ 250 | 250,00 | п Почет |  | муниципальное образование Абанский район | 30,00 %
| 59 | ТП 91-02-5 | ТМ 250 | 250,00 | п Почет |  | муниципальное образование Абанский район | 30,00 %
| 60 | ТП 91-06-1 | ТМ 250 | 250,00 | п Озерный |  | муниципальное образование Абанский район | 30,00 %
| 61 | ТП 92-04-04 | ТМ 160 | 160,00 | п Борзово |  | муниципальное образование Абанский район | 30,00 %
| 62 | ТП 92-04-8 | ТМ 160 | 160,00 | п Пея |  | муниципальное образование Абанский район | 30,00 %
| 63 | ТП 2-12 | ТМ 160 | 160,00 | п Хиндичет |  | муниципальное образование Абанский район | 30,00 %
| 64 | ТР 2-15 | ТМ 160 | 160,00 | с Покатеево |  | муниципальное образование Абанский ра... | 55,00 %
| 65 | ТР 2-15 | ТМ 160 | 160,00 | с Покатеево |  | муниципальное образование Абанский район | 55,00 %
| 66 | ТП 39-14-11 | ТМ 160 | 160,00 | п Теплый Ключ |  | муниципальное образование Абанский район | 55,00 %
| 67 | ПС №5 "Абан" | 1Т ТД ТН - 16000/11041, 2Т ТДТН 1600/110764, 1ТМН-2500/352ТТМН-2500/35 | 34 500,00 | п. Абан |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 30,00 %
| 68 | ТП 39-14-12 | ТМ 100 | 100,00 | п Теплый Ключ |  | муниципальное образование Абанский район | 68,00 %
| 69 | ПС №39 | 1Т ТМ 1600/35 | 1 600,00 | с Самойловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 68,00 %
| 70 | ПС №42 | 1т ТМ 2500/35 2Т ТМ 2500/35 | 5 000,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 68,00 %
| 71 | ПС №49 | 1Т ТМ 1600/35, 2Т ТМ 4000/35 | 5 600,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 45,00 %
| 72 | 2005-05-13 | ТМ100 | 100,00 | д Алексеевка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 73 | 2001-05-13 | ТМ 400 | 400,00 | п Гагарина |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 46,00 %
| 74 | 2003-05-13 | ТМ 100 | 100,00 |  |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 75 | 2006-05-13 | ТМ 100 | 100,00 | д Алексеевка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 35,00 %
| 76 | 05-05-20-13 | ТМ 400 | 400,00 | д Ношино |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 25,00 %
| 77 | 2026-05-14 | ТМ 63 | 63,00 | д Долженовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэенерго" | 10,00 %
| 78 | 2024-05-14 | ТМ 400 | 400,00 | д Стерлитамак |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 79 | 2018-05-14 | ТМ 100 | 100,00 | д Стерлитамак |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 80 | 2017-05-14 | ТМ 100 | 100,00 | д Стерлитамак |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 81 | 2015-05-14 | ТМ 100 | 100,00 | д Стерлитамак |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 82 | 2014-05-14 | ТМ 160 | 160,00 | д Стерлитамак |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 83 | 2010-05-14 | ТМ 250 | 250,00 | с Заозерка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 84 | 2008-05-14 | ТМ 160 | 160,00 | с Заозерка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 85 | 2002-05-14 | ТМ 100 | 100,00 | п. Абан |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 86 | 2001-05-14 | ТМ 400 | 400,00 | п. Абан |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 87 | 2004-05-14 | ТМ 63 | 63,00 | д Стерлитамак |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 88 | 05-05-20-23 | ТМ 60 | 60,00 | д Успенка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 89 | 05-05-20-21 | ТМ 160 | 160,00 | д Успенка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 90 | 05-05-20-20 | ТМ 160 | 160,00 | д Успенка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 91 | 05-05-20-19 | ТМ 250 | 250,00 | д Успенка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 92 | 05-05-20-02 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 93 | 05-05-20-12 | ТМ 63 | 63,00 | п. Абан |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 45,00 %
| 94 | 2006-05-14 | Тм 100 | 100,00 | д Долженовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 56,00 %
| 95 | 2005-05-14 | ТМ 100 | 100,00 | д Долженовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-2Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 96 | 2011-05-16 | ТМ 100 | 100,00 | с Апано-Ключи |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 97 | 2029-05-16 | ТМ 100 | 100,00 | д Зимник |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 98 | 2027-05-16 | ТМ 100 | 100,00 | с Апано-Ключи |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 99 | 2026-05-16 | ТМ 100 | 100,00 | с Апано-Ключи |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 100 | 2025-05-16 | ТМ 100 | 100,00 | с Апано-Ключи |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 101 | 2024-05-16 | ТМ 100 | 100,00 | с Апано-Ключи |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 102 | 2023-05-16 | ТМ 30 | 30,00 | п. Абан |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 103 | 2021-05-16 | ТМ 250 | 250,00 | с Апано-Ключи |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 104 | 2022-05-16 | ТМ 63 | 63,00 | п. Абан |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 105 | 2019-05-16 | ТМ 60 | 60,00 | д Зимник |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 106 | 2018-05-16 | ТМ 250 | 250,00 | д Зимник |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 50,00 %
| 107 | 2014-05-16 | ТМ 100 | 100,00 | с Апано-Ключи |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 50,00 %
| 108 | 2012-05-16 | ТМ 630 | 0,00 | п Гагарина |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 50,00 %
| 109 | 2008-05-16 | ТМ 100 | 100,00 | д Зимник |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 50,00 %
| 110 | 2007-05-16 | ТМ 60 | 60,00 | д Ермаковка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 111 | 2005-05-16 | ТМ 250 | 250,00 | п Гагарина |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 112 | 2006-05-21 | ТМ 2*630 | 1 260,00 | д Канарай |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 113 | 2007-05-21 | ТМ 250 | 250,00 | д Высокогородецк |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 114 | 2009-05-21 | ТМ 400 | 400,00 | д Канарай |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 80,00 %
| 115 | 2010-05-21 | ТМ 100 | 100,00 | д Канарай |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 80,00 %
| 116 | 2011-05-21 | ТМ 250 | 250,00 | д Белоглинная |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 117 | 2012-05-21 | ТМ 100 | 100,00 | с Петропавловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 118 | 2013-05-21 | ТМ 160 | 160,00 | с Петропавловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 119 | 2014-05-21 | ТМ 60 | 60,00 | с Апано-Ключи |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 120 | 2018-05-21 | ТМ 250 | 250,00 | д Канарай |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 121 | 2019-05-21 | ТМ 160 | 160,00 | д Высокогородецк |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 122 | 2020-05-21 | ТМ 60 | 60,00 | д Борки |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 123 | 2021-05-21 | ТМ 2*400 | 800,00 | с Петропавловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 124 | 5-21-465 | ТМ 400 | 400,00 | д Борки |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 125 | 2016-05-21 | ТМ 160 | 160,00 | д Канарай |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 126 | 2017-05-21 | ТМ 100 | 100,00 | д Канарай |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 127 | 2004-05-19 | ТМ 100 | 100,00 | д Денисовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 40,00 %
| 128 | 2005-05-19 | ТМ 160 | 160,00 | д Денисовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 129 | 2010-05-19 | ТМ 250 | 250,00 | д Денисовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 130 | 2007-05-19 | ТМ 400 | 400,00 | д Денисовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 131 | 2006-05-19 | ТМ 100 | 100,00 | д Денисовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 26,00 %
| 132 | 2008-05-19 | ТМ 250 | 250,00 | д Денисовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 26,00 %
| 133 | 5-16-451 | ТМ 100 | 100,00 | д Каменка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 26,00 %
| 134 | 5-16453 | ТМ 100 | 100,00 | д Белая Таежка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 35,00 %
| 135 | 2002-05-16 | ТМ 60 | 60,00 | п Гагарина |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 35,00 %
| 136 | 2003-05-16 | ТМ 60 | 60,00 | п Гагарина |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 35,00 %
| 137 | 2013-05-14 | ТМ 160 | 160,00 | д Долженовка |  | МУП "Надежда" | 35,00 %
| 138 | 05-04-20-01 | ТМ 400 | 400,00 | п. Абан |  | Край ДЭО | 35,00 %
| 139 | 444-а | ТМ 400 | 400,00 | п. Абан |  | к/х "Ясон" | 60,00 %
| 140 | 2002-05-21 | ТМ 630 | 630,00 | д Канарай |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 141 | 2004-05-21 | ТМ 250 | 250,00 | д Высокогородецк |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 142 | 2011-05-14 | ТМ 250 | 250,00 | с Заозерка |  | МУП "Надежда" | 60,00 %
| 143 | 2012-05-14 | ТМ 400 | 400,00 | д Успенка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 144 | 2013-05-16 | ТМ 63 | 63,00 | п. Абан |  | Лесхоз | 60,00 %
| 145 | 2003-05-21 | ТМ 30 | 30,00 | д Высокогородецк |  | к-з "ленина" | 60,00 %
| 146 | 2001-05-21 | ТМ 2*630 | 1 260,00 | п. Абан |  | Угольн. Разрез | 60,00 %
| 147 | 38-02-15 | ТМ 100 | 100,00 | с Покровка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 148 | 38-02-4 | ТМ 100 | 100,00 | д Быстровка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 149 | 38-02-7 | ТМ 160 | 160,00 | д Быстровка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 150 | 38-02-5 | ТМ 100 | 100,00 | д Быстровка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 151 | 38-02-12 | ТМ 2*400 | 800,00 | д Малкас |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 152 | 38-02-14 | ТМ 160 | 160,00 | п Восток |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 153 | 38-01-1 | ТМ 250 | 250,00 | с Самойловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 154 | 38-01-2 | ТМ 250 | 250,00 | с Самойловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 155 | 38-01-3 | ТМ 160 | 160,00 | с Самойловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 156 | 38-01-4 | ТМ 100 | 100,00 | д Суздалево |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 157 | 38-01-5 | ТМ 400 | 400,00 | с Самойловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 158 | 38-01-6 | ТМ 160 | 160,00 | с Самойловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 159 | 38-01-8 | ТМ 63 | 63,00 | п Городок |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 160 | 38-01-7 | ТМ 250 | 250,00 | с Самойловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 161 | 38-01-9 | ТМ 100 | 100,00 | с Самойловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 162 | 38-01-10 | ТМ 100 | 100,00 | с Самойловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 163 | 38-04-15 | ТМ 100 | 100,00 |  |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 164 | 38-03-01 | ТМ 100 | 100,00 |  |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 165 | 38-03-5 | ТМ 100 | 100,00 |  |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 166 | 38-02-3 | ТМ 400 | 400,00 | с Покровка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 167 | 38-02-511 | ТМ 40 | 40,00 | п Восток |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 168 | 38-04-7 | ТМ 400 | 400,00 | д Матвеевка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 169 | 38-04-8 | ТМ 40 | 40,00 | д Троицк |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 170 | 38-04-10 | ТМ 400 | 400,00 | д Средние Мангареки |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 171 | 38-04-11 | ТМ 160 | 160,00 | д Троицк |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 172 | 38-04-12 | ТМ 100 | 100,00 | д Матвеевка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 173 | 38-04-13 | ТМ 100 | 100,00 | д Троицк |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 174 | 38-04-14 | ТМ 160 | 160,00 | д Средние Мангареки |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 175 | 10-04-20-06 | ТМ 63 | 63,00 | д Шивера |  | Муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 176 | 10-04-20-06 | ТМ 63 | 63,00 | п Чигашет |  | Муниципальное образование Абанский район | 60,00 %
| 177 | 06-04-20-06 | ТМ 30 | 30,00 | п Почет |  | ч.п. "Мамаев" | 60,00 %
| 178 | 04-06-20-06 | ТМ 30 | 630,00 | д Бирюса |  | ч.п. "Мамаев" | 65,00 %
| 179 | 5-10-10А | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | ГРП | 65,00 %
| 180 | 92-08-6 | ТМ 200 | 200,00 | с Вознесенка |  | СПК "Таежный" | 65,00 %
| 181 | 5-10-2А | ТМ 560 | 560,00 | п. Абан |  | ХПП | 65,00 %
| 182 | 05-12-20-10 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | ч.п. "Бирюса" | 65,00 %
| 183 | 05-12-20-9 | ТМ 160 | 160,00 | п. Абан |  | ОАО "Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 184 | 05-12-20-02 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | Край ДЭО | 65,00 %
| 185 | 05-12-20-01 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | АТП | 65,00 %
| 186 | 05-10-19-39 | ТМ 63 | 63,00 | п. Абан |  | ЧП Дядечкин | 70,00 %
| 187 | 05-10-19-36 | ТМ 160 | 160,00 | п. Абан |  | ч.п. "Горнаков" | 70,00 %
| 188 | 05-10-19-33 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | Лесхоз | 70,00 %
| 189 | 05-10-20-27 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | Бытсервис | 70,00 %
| 190 | 05-10-20-13 | ТМ 160 | 160,00 | п. Абан |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 191 | 05-10-20-11 | ТМ 500 | 500,00 | п. Абан |  | КХ Мана | 70,00 %
| 192 | 05-10-20-09 | ТМ 100 | 100,00 | п. Абан |  | КХ Берта | 65,00 %
| 193 | 05-10-20-03 | ТМ 250 | 250,00 | п. Абан |  | МУП "Надежда" | 65,00 %
| 194 | 38-05-20 | ТМ 250 | 250,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 195 | 38-02-505 | ТМ 100 | 100,00 | с Петропавловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 196 | 38-02-507 | ТМ 30 | 30,00 | с Петропавловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 197 | 38-02-510 | ТМ 100 | 100,00 | д Малкас |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 198 | 38-02-10 | ТМ 40 | 40,00 | п. Абан |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 199 | 5-19-420 | ТМ 30 | 30,00 | п. Абан |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 200 | 49-11-09 | ТМ 160 | 160,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 201 | 49-11-02 | ТМ 160 | 160,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 202 | 40-11-01 | ТМ 160 | 160,00 | с Березовка |  | ОАО МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 203 | 49-11-05 | ТМ 250 | 250,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 204 | 49-11-07 | ТМ 30 | 30,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 205 | 49-11-06 | ТМ 160 | 160,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 206 | 49-11-04 | ТМ 400 | 400,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 207 | 49-11-08 | ТМ 60 | 60,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 208 | 49-11-12 | ТМ 160 | 160,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 209 | 49-11-10 | ТМ 100 | 100,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 210 | 40-04-1 | ТМ 630 | 630,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 211 | 49-04-2 | ТМ 2*400 | 800,00 | с Березовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 212 | 49-03-1 | ТМ 160 | 160,00 | д Ношино |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 213 | 40-03-2 | ТМ 160 | 160,00 | д Ношино |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 214 | 49-03-03 | ТМ 630 | 630,00 | д Ношино |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 215 | 49-03-4 | ТМ 250 | 250,00 | д Ношино |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 216 | 49-03-7 | ТМ 63 | 63,00 | д Ношино |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 217 | 49-01-3 | ТМ 20 | 20,00 | д Мачино |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 218 | 0-01-4 | ТМ 100 | 100,00 | д Мачино |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 219 | 49-01-5 | ТМ 60 | 60,00 | д Мачино |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 220 | 49-01-6 | ТМ 250 | 250,00 | д Мачино |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 221 | 42-06-2 | ТМ 100 | 100,00 | д Новокиевлянка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 222 | 42-06-3 | ТМ 100 | 100,00 | д Новокиевлянка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 223 | 42-06-4 | ТМ 400 | 400,00 | д Красный Яр |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 224 | 42-06-5 | ТМ 400 | 400,00 | д Денисовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 225 | 42-06-8 | ТМ 25 | 25,00 | д Красный Яр |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 226 | 42-06-9 | ТМ 63 | 63,00 | д Денисовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 227 | 42-06-12 | ТМ 2*630 | 1 260,00 | д Денисовка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 228 | 42-06-1 | ТМ 100 | 100,00 | д Красный Яр |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 229 | 42-06-14 | ТМ 400 | 400,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 230 | 42-06-19 | ТМ 400 | 400,00 | д Красный Яр |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 231 | 42-05-1 | ТМ 2*100 | 200,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 232 | 45-02-2 | ТМ 2*630 | 1 260,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-2Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 233 | 42-03-1 | ТМ 250 | 250,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 234 | 42-03-2 | ТМ 400 | 400,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 235 | 42-03-3 | ТМ 160 | 160,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 236 | 42-03-4 | ТМ 160 | 160,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 237 | 42-03-5 | ТМ 400 | 400,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 238 | 42-03-6 | ТМ 400 | 400,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 239 | 42-03-7 | ТМ 250 | 250,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 240 | 219 | ТМ 160 | 160,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 55,00 %
| 241 | 218 | ТМ 100 | 100,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 242 | 217 | ТМ 160 | 160,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 243 | 42-03-10 | ТМ 100 | 100,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 244 | 42-03-12 | ТМ 2*400 | 800,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 60,00 %
| 245 | 42-03-11 | ТМ 630 | 630,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 246 | 42-03-13 | ТМ 630 | 630,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 247 | 42-03-14 | ТМ 630 | 630,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 248 | 42-03-17 | ТМ 630 | 630,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 249 | 42-03-18 | ТМ 160 | 160,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 250 | 42-03-19 | ТМ 100 | 100,00 | с Устьянск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 251 | 42-02-1 | ТМ 160 | 160,00 | д Огурцы |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 252 | 42-02-2 | ТМ 160 | 160,00 | д Огурцы |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 253 | 42-02-4 | ТМ 100 | 100,00 | д Огурцы |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 254 | 42-02-6 | ТМ 160 | 160,00 | д Огурцы |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 255 | 42-02-9 | ТМ 400 | 400,00 | д Огурцы |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 100,00 %
| 256 | 2017-05-13 | ТМ 63 | 63,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 257 | 38-05-21 | ТМ 630 | 630,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 258 | 38-05-22 | ТМ 100 | 100,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 259 | 38-05-11 | ТМ 160 | 160,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 260 | 38-05-9 | ТМ 160 | 160,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 261 | 38-05-12 | ТМ 250 | 250,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 262 | 38-05-19 | ТМ 63 | 63,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 263 | 38-05-49 | ТМ 250 | 250,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 264 | 38-05-50 | ТМ 60 | 60,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 265 | 38-05-14 | ТМ 250 | 250,00 | с Никольск |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 266 | 38-04-1 | ТМ 40 | 40,00 | с Самойловка |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 70,00 %
| 267 | 38-04-2 | ТМ 60 | 60,00 | д Кунгул |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 268 | 38-04-3 | ТМ 2*630 | 1 260,00 | д Кунгул |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
| 269 | 38-04-4 | ТМ 100 | 100,00 | д Кунгул |  | ОАО "МРСК Сибири"-"Красноярскэнерго" | 65,00 %
Глава района
Анпилогов Анатолий Анатольевич
Инсполнитель