Администрация Абанского района

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2011 	           	                п. Абан			                        № 199-1-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории Абанского района» на 2011-2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь  ст.ст. 37, 38 Устава Абанского района, Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Абанского района» на 2011-2013 годы. (прилагается)

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Абанского района С.Д. Горнакову.

3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

Абанского района                                                                            Г.В. Иванченко

Утверждено:

Постановлением администрации

Абанского района

от 01.03.2011 № 199-1-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АБАНСКОГО РАЙОНА»

НА 2011-2013 ГОДЫ

п.Абан 2011 год

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы; | Долгосрочная целевая программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Абанского района» на 2011-2013 годы. (далее муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Абанского района |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Абанского района, отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района, администрация Абанского сельсовета, администрация Почетского сельсовета, ООО «Промбытжилсервис», ООО «Водоканал Абанского района», ООО «ЖКХ Абанского района». |
| Разработчики программы | Отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района |
| главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств; | Администрация Абанского района, администрация Абанского сельсовета, администрация Почетского сельсовета |
| главный распорядитель, распорядитель средств предприятий; | ООО «Промбытжилсервис», ООО «Водоканал Абанского района», ООО «ЖКХ Абанского района» |
| Цели и задачи программы; | Целью Программы является: - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Абанского района. Задачами Программы являются: - Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций. - Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. - Развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами. |
| целевые индикаторы и показатели результативности; | - общие целевые индикаторы и показатели результативности (приложение 2 к муниципальной программе) |
| этапы и сроки реализации программы; | 2011-2013г.г. |
| объемы и источники финансирования; | Источник финансирования; Всего (тыс.руб.); 2011г. (тыс.руб.); 2012г. (тыс.руб.); 2013г. (тыс.руб.). Краевой бюджет; 38205,4; 8101,6; 14436,0; 15667,8. Муниципальный бюджет; 20046,06; 6323,4; 7313,4; 6409,26. Внебюджетные источники; 2286,0; 779,0; 765,0; 742,0. Итого:; 60537,46; 15204,0; 22514,4; 22819,06. |
| ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом; | - Безубыточное функционирование предприятий ЖКХ в ближайшие 3 года. - Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг. - Устойчивое функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения. - Информированность населения в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. - Повышение эффективности работы предприятий ЖКХ. - Снижение тепловых потерь в тепловых сетях – 5%. - Снижение утечек холодной воды – 2%. - Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на – 10%. - Снижение износа основных фондов (котельного оборудования, тепловых сетей, водозаборных сооружений) на 20%. - Снижение потребления ТЭР предприятиями ЖКХ на 10%. |
| система организации контроля за исполнением программы. | Администрация Абанского района, финансовое управление администрации Абанского района |

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

В состав коммунального комплекса Абанского района входит три организации коммунального комплекса осуществляющих предоставление коммунальных услуг населению, бюджетным и прочим потребителям, это ООО «Водоканал Абанского района» (основной вид деятельности производство и передача тепловой энергии), ООО «ЖКХ Абанского района» (основной вид деятельности производство и передача тепловой энергии, электроснабжение населения от дизельной электростанции п.Чигашет и д.Шивера Почетского сельсовета ), ООО «Промбытжилсервис» (основной вид деятельности водоснабжение, вывоз жидких отходов, управление и содержание жилищного фонда), находящиеся на территории п.Абан, Абанского сельсовета, в ведении которых находится 11 котельных на твердом топливе, 16,6 км. тепловых сетей, 34 водозаборных сооружения, 28,6 км. водопроводных сетей, дизельная электростанция АД100 Т-400 1Р, две трансформаторные подстанции и 9,5км. электрических сетей 0,4кВ.

Средний износ основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2011г. составляет:

- водозаборные сооружения – 58%;

- водопроводные сети – 60%;

- оборудование котельных на твердом топливе – 67%;

- тепловые сети – 70%;

- ДЭС – 25%;

- трансформаторные подстанции, ВЛ-0,4кВ – 90%.

Объем отпуска коммунальных услуг населению, бюджетным и прочим потребителям,  в 2010 году составил:

- тепловой энергии – 23,5 тыс.Гкал в т.ч.

население – 11,5 тыс.Гкал;

бюджетные потребители – 8,5 тыс.Гкал;

прочие потребители – 3,5 тыс.Гкал;

- холодной воды – 211,9 тыс.м3 в т.ч.

население – 191,4 тыс.м3;

бюджетные потребители – 17,9 тыс.м3;

прочие потребители – 2,6 тыс.м3;

- вывоз жидких отходов – 23 тыс.м3 в т.ч.

население – 15,8 тыс.м3;

бюджетные потребители – 2,8 тыс.м3;

прочие потребители – 4,4 тыс.м3;

- электрической энергии – 224,5 тыс.кВт в т.ч.

населению – 224,5 тыс.кВт.

В поселке Абан Абанского района находится 17 жилых многоквартирных домов в которых осуществляет управление и содержание общего имущества управляющая организация ООО «Промбытжилсервис». Общая площадь помещений данных жилых домов составляет 12,5 тыс.м2, количество граждан проживающих 382 человека, 15 домов по материалу стен кирпичные с количеством этажей 2 и 2 многоквартирных дома по материалу стен деревянные с количеством этажей 1. Тепловая нагрузка каждого многоквартирного дома менее 0,2Гкал.

Основными проблемами в сфере  коммунального комплекса района является

высокий моральный и физический износ от 60% до 90% котлоагрегатов, насосного оборудования котельных, водозаборных сооружений, тепловых, электрических и водопроводных сетей. Низкий коэффициент полезного действия водогрейных котлов установленных на котельных, приводит ежегодно к повышенному расходу угля в среднем на 20% сверх нормативного. Высокие потери тепловой энергии в тепловых сетях,  в жилищном фонде, высокий процент утечек воды в водопроводных сетях, водозаборных сооружениях. Нерациональное использование сетевых циркуляционных насосов в системах теплоснабжения.

В связи с вышеизложенным, часто происходят аварийные ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры района.

Основными мероприятиями направленными на повышение  устойчивого и эффективного функционирования коммунального комплекса района предусмотренными в муниципальной программе являются:

- замена водогрейных котлов   на котлы с более высоким КПД;

- замена сетевых циркуляционных насосов  котельных, на менее мощные;

- капитальный ремонт водозаборных сооружений;

- капитальный ремонт тепловых, водопроводных сетей;

- проведение мероприятий по промывке систем отопления в многоквартирном жилищном фонде.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Целью программы является:

- Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Абанского района.

Задачи программы:

- Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства, создания условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций.

- Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

- Развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами.

Период реализации программы рассчитан на 2011-2013 годы.

- ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программные мероприятия сформированы в соответствии с целями и задачами муниципальной программы в табличной форме с указанием исполнителей программных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования с разбивкой по годам по форме согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

Система программных мероприятий включает в себя:

- мероприятия по установлению предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги - утверждены с целью обеспечения платы граждан за коммунальные услуги в пределах предельных индексов роста тарифов 13%, а также поддержания предприятий ЖКХ в режиме безубыточного, устойчивого функционирования;

- формирование профессионального кадрового состава – включает в себя ежегодное повышение квалификации специалистов в отрасли ЖКХ в учебных центрах, оформление подписки на специализированные журналы и т.д., что обеспечивает эффективную работу специалистов предприятий ЖКХ;

- возмещение убытков энергоснабжающих организаций связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения – обеспечивает плату граждан п.Чигашет, д.Шивера, Почетского сельсовета за электрическую энергию в пределах тарифов установленных для населения на среднем рынке по Красноярскому краю.

- участие в мероприятиях по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры в рамках ДЦП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края» на 2010-2012 годы – предусматривает ежегодно проведение замены и ремонта котельного оборудования, тепловых, водопроводных сетей в п.Абан, общей протяженностью 1,0км, износ которых составляет 70%, а также позволит снизить  потери тепловой энергии в размере 5%;

- подготовка жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации – включает в себя промывку систем отопления в многоквартирном жилищном фонде, что повышает теплоотдачу обогревательных приборов, увеличить срок их эксплуатации. Замену оборудования угольных котельных (сетевых насосов, дымососов, подпиточных насосов, дутьевых вентиляторов, котлоагрегатов) выработавших свой ресурс – на более энергоэкономичное оборудование, что позволит снизить предприятиями ЖКХ потребление ТЭР на 10%, а также обеспечить устойчивое функционирование систем теплоснабжения. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п.Абан, ул.Дорожная – 1,18км, от котельной №3 – 0,57км, территория МУЗ «Абанская ЦРБ, ул.Гончарная – 1,5км, от котельной №8 – 0,21км, ул.Красная, ул.Гагарина – 1,5км, ул.Горняков, ул.Березовая, ул.Юности – 1,3км.(средний износ 70%), снизит потери тепловой энергии на 5%, уменьшит количество аварийных ситуаций на тепловых сетях. Установка башни «Рожновского» ул.Просвещения, капитальный ремонт ВНБ ДПМК,  ВНБ «Госпромхоз», ВНБ «МПМК», строительство ВНБ «Комсомольская» необходимо для обеспечения надежного, качественного водоснабжения населения в п.Абан. Приобретение новой ДЭС для электроснабжения населения п.Чигашет, д.Шивера – позволит обеспечить надежность электроснабжения данных населенных пунктов.

- информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства – подразумевает проведение разъяснительной работы среди населения, информирование через средства массовой информации, выпуск методических рекомендаций  по вопросам предоставления коммунальных услуг, а также нововведениях в сфере ЖКХ.

Мероприятия программы ежегодно корректируются, с учетом финансовых возможностей краевого, муниципального бюджета, а также внебюджетных источников финансирования.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Средства краевого и местного бюджета выделяются на финансирование мероприятий программы в части  мероприятий  направленных на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности.

5.2. Средства предприятий на финансирование мероприятий программы выделяются организациями коммунального комплекса в отношении мероприятий по развитию инициативы собственников по управлению многоквартирными домами, формированию профессионального кадрового состава, а также в пределах средств, предусмотренных в структуре тарифов на коммунальные услуги в части мероприятий направленных на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

5.3. Главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств являются:

- администрация Абанского района;

- администрация Абанского сельсовета;

- администрация Почетского сельсовета.

5.2. Главным распорядителем, распорядителем средств предприятий являются:

- ООО «Водоканал Абанского района»;

- ООО «ЖКХ Абанского района»;

- ООО «Промбытжилсервис».

5.3. Получателем бюджетных средств на выполнение муниципальной программы является: администрация Абанского района, администрация Абанского сельсовета, администрация Почетского сельсовета, отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района.

5.4. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств краевого, местного бюджета, средств предприятий.

Порядок предоставления и расходования средств определяется нормативно правовыми актами администрации Абанского района, администрации Абанского сельсовета, администрации Почетского сельсовета.

Средства организаций жилищно-коммунального комплекса расходуются согласно нормативно правовых актов самих организаций самостоятельно.

- ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ (РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ) С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источник финансирования | Всего (тыс.руб.) | 2011 год (тыс.руб.) | 2012 год (тыс.руб.) | 2013 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 38205,4 | 8101,6 | 14436,0 | 15667,8 |
| Муниципальный бюджет | 20046,06 | 6323,4 | 7313,4 | 6409,26 |
| Внебюджетные источники | 2286,0 | 779,0 | 765,0 | 742,0 |
| Итого: | 60537,46 | 15204,0 | 22514,4 | 22819,06 |

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1. Организация управления муниципальной программой осуществляется администрацией Абанского района, финансовым управлением администрации Абанского района.

7.2. Получатели бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию Абанского района,  информацию о ходе реализации программы в соответствии с предусмотренными программными мероприятиями, в финансовое управление администрации Абанского района – отчет об использовании бюджетных средств на программные мероприятия.

7.3. Предприятия жилищно-коммунального комплекса ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию Абанского района информацию о ходе реализации программы в количественном и денежном выражении в соответствии с предусмотренными программными мероприятиями.

- ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

  - Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:

- безубыточное функционирование предприятий ЖКХ в ближайшие 3 года;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;

- устойчивое функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения;

- информированность населения в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности работы предприятий ЖКХ;

- снижение тепловых потерь в тепловых сетях – 5%;

- снижение утечек холодной воды - 2%;

- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на 10%;

- снижение износа основных фондов (котельного оборудования, тепловых сетей, водопроводных сетей, водозаборных сооружений) на 20%;

- снижение потребления ТЭР предприятиями ЖКХ на 10%.

| Экономия ТЭР | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Экономический эффект тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс.кВт*ч | 600,0 | 4,2 | 2520,0 |
| Уголь | тонн | 1800,0 | 346,92 | 624,46 |
| ИТОГО: |  |  |  | 3144,46 |

Стоимость определена в ценах 1 квартала 2011 года

В целом расчетный экономический эффект потребления ТЭР от выполнения мероприятий муниципальной программы оценивается  3144,46 тыс.руб.