Приложение к Постановлению

Администрации Абанского района

От18.09.2012    №1051-п

План мероприятий в разрезе муниципальных образований Абанского района на 2012-2014 годы.

| № п/п | Адрес, наименование объекта | Мероприятия, в том числе: |  | Всего | Сроки исполнения и объемы финансирования тыс.руб. |  |  | Количество потребителей обеспеченных в результате реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
|  |  | вид ремонтных работ объекта | вид строительства объекта |  |  |  |  | от ВНБ и колодцев, чел./дом. | от водо- проводов, чел./дом |
| Реконструкция и капитальный ремонт водонапорных башен, водопроводов, скважин, водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Покровский сельсовет |  |  | 260,0 | 130,0 | 130.0 |  | 164\64 |  |
|  | Д.Быстровка | Разбурка (чистка) водозаборной скважины, откачка воды из скважины эрлифтом, капитальный ремонт ВНБ , замена, ремонт емкости, приобретение материалов, оборудования и оплата за выполненные ремонтные работы |  | 130.0 | 130.0 |  |  | 58\26 |  |
|  | Д.Малкасы | Капитальный ремонт ВНБ в.т.ч. приобретение материалов и оплата за выполненные ремонтные работы |  | 130.0 |  | 130.0 |  | 106\38 |  |